## Modelo Trena
| FORMULÁRIO |  | FO.018.PR.008 REVISÃO: 01
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DA CALIBRAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO:
ITEM: | Modelo: |  | Data:
TAG: | Faixa: mm
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
TRENA
DEFINIÇÃO DE TOLERÂNCIA E INTERVALO
MENOR TOLERANCIA ACEITA: |  | 0.6 | mm
INTERVALO: |  | 0.2 | mm
CALCULANDO ACEITAÇÃO
CORREÇÃO / TENDENCA: |  |  | mm
INCERTEZA: |  |  | mm
mm
RESULTADO: |  | APROVADO
IDENTIFICAÇÃO:
ITEM: | Modelo: |  | Data:
TAG: | Capacidade:
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
PAQUIMETRO
DEFINIÇÃO DE TOLERÂNCIA E INTERVALO
MENOR TOLERANCIA ACEITA: |  | 0.06 | mm
INTERVALO: |  | 0.04 | mm
CALCULANDO ACEITAÇÃO
CORREÇÃO / DESVIO + INCERTEZA: |  |  | mm
RESULTADO: |  | APROVADO
Note on D12: Allison: 6 / 3 = 2
Note on A15: Allison: Correção pode ser chamada de: TENDÊNCIA ou DESVIO

## Modelo Paquímetro
IDENTIFICAÇÃO:
ITEM: | Modelo: |  | Data:
TAG: | Capacidade:
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
PAQUIMETRO
DEFINIÇÃO DE TOLERÂNCIA E INTERVALO
MENOR TOLERANCIA ACEITA: |  | 0.06 | mm
INTERVALO: |  | 0.04 | mm
CALCULANDO ACEITAÇÃO
CORREÇÃO / DESVIO + INCERTEZA: |  |  | mm
RESULTADO: |  | APROVADO