|  | FORMULÁRIO | FO.001.IT.I.03 REVISÃO: 00 |
| --- | --- | --- |
|  | REGISTRO DE INSPEÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO Á FRIO |  |
| Tubulação: | Equipamento: | Número: | Data: |
| Instrução de Trabalho: | Revisão: |
| Cliente: | Contrato: | Área: | Isométrico: |
| Fase N° | Item N° | DESCRIÇÃO | Temp.: ºC | Tipo de Inspeção | Valores / Critério aceitação | Aprovado |
|  |  |  |  |  | Mínimo | Medido / Observ. | Máximo | S | N |
| Condições Preliminares: |
| 01 | 01 | Condições climáticas (chuva, ventos, etc) | Visual |  |  |  |  |  |
|  | 02 | Acessos | Visual |  |  |  |  |  |
|  | 03 | Testes hidrostáticos | Check |  |  |  |  |  |
|  | 04 | Instalação de anéis centralizadores | Check |  |  |  |  |  |
| Data | Visto/Comentários/Recomendações da Inspeção (Risoterm): | Visto/Comentários e concessões do Cliente: | RNC's |  |
|  |  |  | Laudo Final |  |
| Revestimento: ( ) Alumínio Liso 0,80 mm ( ) Alumínio Liso 1,00 mm |
| 02 | 01 | Fixação e distância dos rebites | Visual | 100 mm |  | 100 mm |  |  |
|  | 02 | Bordas frisadas e posição anti-chuva | Visual |  |  |  |  |  |
|  | 03 | Travamento das peças | Manual |  |  |  |  |  |
|  | 04 | Sobreposição longitudinais e circunferênciais | Check | 50 mm |  | 50 mm |  |  |
|  | 05 | Execução dos furos para injeção | Visual |  |  |  |  |  |
|  | 06 | Aplicação do selante | Check |  |  |  |  |  |
| Data | Visto/Comentários/Recomendações da Inspeção (Risoterm): | Visto/Comentários e concessões do Cliente: | RNC's |  |
|  |  |  | Laudo Final |  |
| Injeção do poliuretano: Espessura do Isolamento = ________ mm |
| 03 | 01 | Regulagem da máquina | Check |  |  |  |  |  |
|  | 02 | Formação da espuma | Visual |  |  |  |  |  |
|  | 03 | Controle do tempo de injeção da caixa | Check |  |  |  |  |  |
|  | 04 | Densidade do poliuretano injetado | Medição | 40 kg/cm³ |  |  |  |  |
| Data | Visto/Comentários/Recomendações da Inspeção (Risoterm): | Visto/Comentários e concessões do Cliente: | RNC's |  |
|  |  |  | Laudo Final |  |
|  |  |  | Laudo Final |  |
| Liberação Final / Acabamentos: |
| 04 | 01 | Amassamentos no revestimento que comprometam o funcionamento e a estética. | Visual |  |  |  |  |  |
|  | 02 | Sem falta de rebites | Check |  |  |  |  |  |
|  | 03 | Cortes contornados e ajustados/selante | Check |  |  |  |  |  |
|  | 04 | Limpeza das chapas e eliminação do excesso de selante | Visual |  |  |  |  |  |
| Data | Visto/Comentários/Recomendações da Inspeção (Risoterm): | Visto/Comentários e concessões do Cliente: | RNC's |  |
|  |  |  | Laudo Final |  |
| INSPEÇÃO | CONTROLE DE QUALIDADE | CLIENTE |
| Carimbo/ Assinatura | Carimbo/ Assinatura | Carimbo/ Assinatura |