| Unidade / Instalação: |  | No. do EC: |  | Data e hora da emissão: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local do EC: |  | Data e hora de término: |  |
| Trabalho a realizar: |  |

| Trabalhadores Autorizados |
| --- |
| Nome: |  | Empresa: |  | Matr.: |  |
| Nome: |  | Empresa: |  | Matr.: |  |
| Nome: |  | Empresa: |  | Matr.: |  |
| Nome: |  | Empresa: |  | Matr.: |  |

| Vigia |
| --- |
| Nome: |  | Empresa: |  | Matr.: |  |
| Nome: |  | Empresa: |  | Matr.: |  |

| Equipe de Resgate |
| --- |
| Nome: |  | Empresa: |  | Matr.: |  |
| Nome: |  | Empresa: |  | Matr.: |  |
| Nome: |  | Empresa: |  | Matr.: |  |
| Nome: |  | Empresa: |  | Matr.: |  |
| Nome: |  | Empresa: |  | Matr.: |  |

| Supervisor de Entrada |
| --- |
| Nome: |  | Empresa: |  | Matr.: |  |

| Procedimentos que devem ser completados antes da entrada |
| --- |
| SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Isolamento | SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Bloqueios, travamento e Etiquetagem |
| SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Purga e/ou Lavagem | SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Ventilação/Exaustão - tipo, equipamento e Tempo |
| SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Iluminação geral | SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Procedimentos de comunicação |
| SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Procedimentos de resgate | SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Procedimentos e proteção de movimentação vertical |
| SIM ¦ NÃO | O teste de resposta (Bump Test) do Multigás foi realizado? | SIM ¦ NÃO | O teste de resposta apresentou valores conformes? |
| SIM ¦ NÃO | Treinamento de todos os trabalhadores? É atual? | SIM ¦ NÃ | Outros (se sim, descrever): _______________ |

| Avaliação da Atmosfera | Inicial | Após Isolamento e Ventilação |
| --- | --- | --- |
| Oxigênio | ( ) SIM ( ) NÃO ________ (%O2) | ( ) SIM ( ) NÃO ________ (%O2) |
| Inflamáveis | ( ) SIM ( ) NÃO ________ (%LIE) | ( ) SIM ( ) NÃO ________ (%LIE) |
| Gás/vapor tóxico | ( ) SIM ( ) NÃO ________ (ppm) | ( ) SIM ( ) NÃO ________ (ppm) |
| Poeiras, fumos e névoas tóxicas | ( ) SIM ( ) NÃO ( ) NA ______ (mg/m³) | ( ) SIM ( ) NÃO ( ) NA _____ (mg/m³) |
| Hora da realização do teste |  |  |
| Nº de série do multigás utilizado |  |  |
| Nome do responsável |  |  |
| Assinatura do responsável |  |  |

| Equipamentos |
| --- |
| SIM ¦ NÃO | Equipamento de monitoramento contínuo de gases aprovados e certificados por um Organismo de Certificação Credenciado (OCC) pelo INMETRO para trabalho em áreas potencialmente explosivas de leitura direta com alarmes em condições | SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Equipamentos de comunicação eletrônica aprovados e certificados por um Organismo de Certificação Credenciado (OCC) pelo INMETRO para trabalho em áreas potencialmente explosivas |
| SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Equipamentos elétricos e eletrônicos aprovados e certificados por um Organismo de Certificação Credenciado (OCC) pelo INMETRO para trabalho em áreas potencialmente explosivas | SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Equipamento de proteção respiratória autônomo ou sistema de ar mandado com cilindro de escape para a equipe de resgate |
| SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Equipamentos de proteção respiratória/autônomo ou sistema de ar mandado com cilindro de escape | SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Cinturão de segurança e linhas de vida para os trabalhadores autorizados |
| SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Cinturão de segurança e linhas de vida para a equipe de resgate | SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Equipamentos de movimentação vertical/suportes externos |
| SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Capacetes, botas, luvas | SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Extintores de incêndio |
| SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Roupa de proteção | SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Lanternas |
| SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Escada | SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Outros (se sim, descrever): _______________ |

| Procedimentos que devem ser completados durante o desenvolvimento do trabalho |
| --- |
| SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Permissão para Trabalho a Quente | SIM ¦ NÃO ¦ NÃ | Outros (se sim, descrever): _______________ |

Emergência e Resgate

Inserir os telefones e contatos de sua unidade: Ambulância - Telefone: ______________________ Bombeiros - Telefone:______________________ (quando aplicável) Segurança - Telefone ______________________ Rádio: __________________________ Saúde - Telefone ______________________ Rádio: __________________________ Líder da Equipe de Resgate - Telefone ______________________ Rádio: __________________________

Observações

A entrada não pode ser permitida se algum campo não for preenchido ou contiver a marca na coluna “não”; A falta de monitoramento contínuo da atmosfera no interior do espaço confinado, alarme, ordem do Vigia ou qualquer situação de risco à segurança dos trabalhadores, implica no abandono imediato da área; Qualquer saída de toda equipe por qualquer motivo implica a emissão de nova permissão de entrada. Esta permissão de entrada deverá ficar exposta no local de trabalho até o seu término. Após o trabalho, esta permissão deverá ser arquivada.

| Responsáveis pela PET |
| --- |
| Profissional de Segurança: | Rubrica: Matrícula/CPF: Empresa: |
| Supervisor de Entrada: | Função: Rubrica: Matrícula/CPF: Empresa: |