Lauro de Freitas (BA), 14 de Outubro de 2024.

À

BASF

Rua Benzeno nº 765,

Polo Petroquímico de Camaçari Bahia - Brasil

CEP: 42.810‐000

At.: David Viana

Ref.: Recuperação do sistema de proteção passiva contra fogo - Fireproofing

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa Proposta Técnica  PT‐1259‐WF/24 rev. 00 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

# OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a demolição e recomposição do revestimento de proteção contra fogo (fireproofing), na área interna da Basf, localizado em Camaçari (Ba):

# ESCOPO DOS SERVIÇOS:

Demolição e recomposição do revestimento refratário de proteção contrafogo conforme levantamento à seguir:

# 2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO SITUAÇÃO ATUAL:

# 2.2 PRINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS:

# Absorção de umidade;

# Perda de adesão à superfície da estrutura;

# Fissuras e trincas podendo ocasionar corrosão sob o revestimento (CUF);

# Perda das propriedades de proteção passiva;

# Laminação do revestimento;

# Espessura inconcistente.

Esses problemas reduzem performance do sistema de proteção passiva e afetam a integridade estrutural, deixando áreas desprotegidas e vulneráveis a danos adicionais, o que compromete a eficácia e a durabilidade da proteção contra fogo.

# 2.3 ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS:

# Demolição do revestimento existente (Planejar execução em blocos conforme liberações);

# Tratamento da superfície (Responsabilidade Basf);

# Aplicação do cimento inorgânico com formulação para proteção passiva contra incêndio Pyrocrete 241;

# Impermeabilização do revestimento promovento impermeabilização e auxiliando na proteção contra corrosão.

# 2.4 DADOS DO MATERIAL :

# OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da BASF;

  - ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser

aprovado pela contratante;

  - ‐	Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);

  - ‐	Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

  - ‐ 	Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação;

  - -     Fornecimento dos materiais de aplicação;

# OBRIGAÇÕES DA BASF

  - ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

  - ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

  - ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;

  - ‐	Transporte vertical dos materiais de aplicação;

  - ‐	Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;

  - ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;

  - ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;

# HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime Administrativo.

# FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente ao final dos serviços, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 30 dias.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para a execução será de acordo com o cronograma de liberações por parte da Basf.

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Wilian Fernandes

Engenheiro